附件1.

电动自行车停放和充电安全检查记录表

| 单位名称 |  |  | 单位地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人或负责人 姓名 |  |  | 联系电话 |  |
| 场所建筑 | # 1出租屋 □ 2居民自建房□ 3住宅小区□ 4集贸市场□ 5学校□ 6三小场所□ 7工厂企业□ 8办公楼□ 10公共娱乐场所□ |  |  |  |
| 场所建筑 | 层数 | 层 | 安全出口 | 个 |
|  | 楼梯 | 部 |  |  |
|  | 场所住人情况 | 1.有□ 2.无□ |  |  |
| 灭火器 | 1.符合配置要求□ 2.不足□ 3.没有□ |  |  |  |
| 整治要求 | 1.是否设置集中充电点（棚）（ ） 2.是否存在电动自行车入楼入户 3.是否存在电动自行车停放在楼梯间或疏散走道（ ） 4.是否进行防火分隔 （ ） 5.充电设备是否安装漏电保护器（ ） 6.是否存在电线私拉乱接 （ ） 7.是否存在充电过夜 （ ） 8.是否存在充电无人看管（ ） 9.是否开展消防安全宣传（ ） 10.自觉接受政府及职能部门组织的消防安全知识培训 （ ） |  |  |  |
| 整改意见 |  |  |  |  |

检查人员：                              检查时间：    年     月

附件2.

电动自行车停放和充电安全排查整治汇总表

| 填报单位： 填报时间： 场所名称 | 场所地址 | 联系人及 电话 | 检查人员 姓名 | 发现问题 | 整改措施和执法情况 | 整改时限 | 整改完成情况及落实整改时间 | 是否开展消防提醒和承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |